|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Model/typ planowanego kotła |
| 1. | TERMET, ECODENS GOLD PLUS 25 KW jednofunkcyjny + zasobnik SG 140l |
| 2. | JUNKERS CERAPUR COMFORT ZSBR 28-3E - jednofunkcyjny |
| 3. | VIESSMANN, Vitodens 200W 26 KW z zasobnikiem 150l |
| 4. | Vaillanteco VKK 486/5 ecoVIT exclusive |
| 5. | VIES-KOCIOŁ VITODENS 100-W 6,5-26,6 KW dwufunkcyjny, VITOCELL 100W |
| 6. | TERMET, ECOCONDENS INTEGRA II 25 KW, dwufunkcyjny + zasobnik SG 140l |
| 7. | IMMERGAS, VICTRIX ZEUS 26 KW, dwufunkcyjny ERP |
| 8. | VIESSMANN, Vitodens 100-W 26 KW B1HC + Vitocell 100l dwufunkcyjny |
| 9. | VIESSMANN, Vitodens 200W 26 KW + Vitocell 100-W 150l dwufunkcyjny |
| 10. | VAILLANT VC206 jednofunkcyjny + zasobnik 120l WIH R 150/6B |
| 11. | VAILLANT Eco TEC plus VC PL 206/5-5, 21,2 KW, jednofunkcyjny + zasobnik 120l |
| 12. | VAILLANT VC206 jednofunkcyjny + zasobnik 150l WIH R 150/6B |