Spis treści  	strona

1	Wstęp	3

1.1	Przedmiot opracowania	3

1.2	Zakres stosowania	3

1.3	Słownik używanych określeń podstawowych	3

2	Prace przygotowawcze	5

2.1	Przekazanie Placu Budowy	5

2.2	Zasilanie placu budowy	5

2.2.1	Zasilanie w wodę	5

2.2.2	Zasilanie w energię elektryczną	5

2.3	Ogólne warunki zaplecza budowy	5

2.4	Dokumentacja budowy	5

3	Wymogi ogólne	6

3.1	Ogólne wymagania dotyczące robót	6

3.2	Zgodność robót z Projektem, Specyfikacją i Normami	6

3.3	Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych	6

3.4	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	6

3.5	Ochrona przeciwpożarowa	6

3.6	Ograniczenia techniczno- organizacyjne	7

3.7	Eksploatacja sprzętu budowlanego i rusztowań	7

3.8	Bezpieczeństwo i higiena pracy	7

3.9	Materiały	7

3.9.1	Wymagania ogólne	7

3.9.2	Źródła uzyskania materiałów	8

3.9.3	Materiały szkodliwe dla otoczenia	8

3.9.4	Dostawa materiału na budowę	8

3.9.5	Składowanie materiałów	8

3.10	Wykonanie robót	8

3.11	Kontrola jakości	8

3.11.1	Program  Jakości	8

3.11.2	Wykonywanie badań i pomiarów	9

3.11.3	Wyposażenie kontrolno-pomiarowe na potrzeby Inżyniera	9

3.11.4	Jednostki miar	9

3.12	Praca w warunkach nocnych	9

3.13	Odbiór robót	10

3.13.1	Założenia podstawowe	10

3.13.2	Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających	10

3.13.3	Badania i pomiary końcowe	11

3.13.4	Odbiór techniczny	12

3.13.5	Odbiór końcowy i przekazanie Użytkownikowi	11

3.13.6	Gwarancja i Odbiór Powykonawczy	12

3.14	Przepisy związane	12

# Wstęp

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są prace związane z modernizacją  parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Podkowie Leśnej.

## Zakres stosowania

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy  procedurze przetargowej oraz realizacji robót. Stanowi załącznik dokumentacji przetargowej i kontraktowej.

## Słownik używanych określeń podstawowych

Zamawiający

Urząd Miasta w Podkowie Leśnej

Wykonawca

Podmiot gospodarczy wyłoniony do realizacji prac w wyniku procedury przyjętej przez Zamawiającego

Inspektor Nadzoru

Powołany przez Zamawiającego inżynier  posiadający odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami  Prawa Budowlanego.

Polecenie Inspektora Nadzoru

Przekazane Wykonawcy w formie pisemnej (odrębnego pisma  lub wpisu do Dziennika Budowy)  polecenia dotyczące realizacji zamówienia.

Oferta

Dokument sporządzony przez Wykonawcę na etapie postępowania prowadzonego przez Zamawiającego, w którym zawarł on cenę, jaką chce uzyskać w wyniku realizacji zamówienia. Oferta sporządzana jest na podstawie udostępnionej oferentom w procedurze przetargowej dokumentacji technicznej, kosztorysowej, projektów oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokument opisujący oczekiwany przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia , zawierający  podstawowe informacje na temat organizacji procesu budowlanego, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  istotnych  parametrów technicznych urządzeń lub właściwości  stosowanych materiałów oraz  sposoby badania, pomiaru i warunki  odbioru oraz płatności za zrealizowane prace.

Projekt budowlany

Dokumentacja techniczna zamierzenia będącego przedmiotem postępowania przetargowego sporządzona przez Projektanta

Norma

Dokument normatywny,  który  podaje do powszechnego i stałego użytku sposoby postępowania lub cechy charakterystyczne wyrobów, procesów lub usług.

Kierownik Budowy

Wyznaczona przez Wykonawcę osoba, upoważniona przez niego do kierowania robotami budowlanymi, posiadająca wymagane przepisami prawa uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach odpowiadających charakterowi prac.

Plac budowy

Obszar lub miejsce gdzie prowadzone są roboty budowlane razem  z zapleczem, magazynami i składowiskami . Plac budowy powinien być w sposób wyraźny  wyznaczony o oznakowany oraz zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Dziennik budowy

Rejestr przebiegu procesu budowlanego,  w którym Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy dokonują wpisów  na temat  wykonywanych prac.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dokument  przygotowany przez Wykonawcę określający zasady i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót objętych zamówieniem.

Plan Robót

Sporządzony przez Wykonawcę jednolity dokument zawierający  Harmonogram Prac, Projekt Organizacji  Placu Budowy,  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Plan  jakości

Opis procesów i procedur pozwalających wykonać przedmiot zamówienia z należytą i oczekiwaną przez Zamawiającego jakością. Plan jakości powinien  wskazywać osoby odpowiedzialne za poszczególne elementy Zlecenia.

Dokumentacja budowy

Wszystkie dokumenty związane z realizacją Zamówienia takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty, protokoły obmiarów, protokoły badań i pomiarów itp.

Odbiór częściowy

Odbiór części zamawianych robót przeprowadzany  w takich odstępach, aby umożliwić bieżącą kontrolę jakości wykonywanych prac.

Odbiór robót zanikających

Odbiór robót które w następstwie dalszych prac zostaną zakryte lub nie będzie możliwe dokonanie ich oceny lub sprawdzenia bez demontaży, wyburzeń itp.

Odbiór techniczny

Odbiór elementów albo robót przeprowadzany przez Inspektora Nadzoru po zgłoszeniu Kierownika Budowy.

Odbiór końcowy

Odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu realizacji całości prac.

Odbiór pogwarancyjny

Ostateczny odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu okresu gwarancyjnego.

# Prace przygotowawcze

## Przekazanie Placu Budowy

Zamawiający  w terminie określonym w umowie/ kontrakcie   przekaże Wykonawcy Plac Budowy. Przekazanie powinno być potwierdzone protokołem, w którym należy wskazać  granice Placu Budowy, miejsca poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy.

Przekazanie Placu Budowy powinno wiązać się także z przekazaniem dokumentacji,   Dziennika Budowy oraz wszystkich innych informacji i dokumentów wymaganych po stronie Zamawiającego dla właściwej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

## Zasilanie placu budowy

Teren budowy jest wyposażony w instalację elektryczną, wodę oraz kanalizację sanitarną  bądź też zapewniony zostanie do nich dostęp we wskazanych miejscach poboru.

### Zasilanie w wodę

Ustalony zostanie punkt poboru wody na terenie Placu Budowy. Sposób i zasady rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za zużycie wody strony powinny ustalić w umowie o roboty budowlane.

### Zasilanie w energię elektryczną

Ustalony zostanie punkt poboru energii elektrycznej  na terenie Placu Budowy. Sposób i zasady rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za zużycie energii elektrycznej strony powinny ustalić w umowie o roboty budowlane.

## Ogólne warunki zaplecza budowy

Wykonawca zapewnić powinien takie zaplecze budowy, aby realizacja zamówienia mogła się odbywać w sposób prawidłowy, zgodny z wymogami technicznymi, sanitarnymi, pożarowymi, ochrony środowiska, a także wymaganiami określonymi przez Konserwatora Zabytków jeżeli prace są realizowane na obszarze objętym ochrona konserwatorską.

Zaplecze budowy powinno uwzględniać:

- ogrodzenie placu budowy

- odpowiednie zaplecze biurowe oraz socjalne dla załogi własnej wraz z stanowiskiem ppoż.  i punktem pierwszej pomocy

Po zakończeniu budowy Wykonawca na własny koszt zlikwiduje  zaplecze budowy.

## Dokumentacja budowy

Wykonawca uzupełni Dokumentację Budowy o:

- Plan Robót

- Plan Jakości

- Harmonogram rzeczowo-terminowy

# Wymogi ogólne

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiada za sposób i jakość wykonania robót zgodnie z umową o roboty budowlane, Dokumentacją Budowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Zgodność robót z Projektem, Specyfikacją i Normami

Wykonawca wykona prace zgodnie z Projektem, Specyfikacją i Normami przedmiotowymi.    W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: Umowa, Specyfikacja techniczna, Projekt, Oferta i  inne.

Parametry określone w  Projekcie i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w Specyfikacji i Normach przedziału tolerancji. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w przypadku spraw spornych i nie uregulowanych umową  lub  niedookreślonych w sposób wystarczający w specyfikacji, projekcie lub innych dokumentach kontraktowych.

## Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

W stosunku do powołanych w umowie  i specyfikacjach technicznych  Norm i przepisów mogą być  stosowane inne uregulowania pod warunkiem, że  zapewnią one nie niższy  poziom wykonania, niż powołane Normy lub przepisy. Ich zastosowanie powinno być jednak wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

## Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności zwrócić uwagę na następujące uregulowania:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o odpadach. ( z późniejszymi zmianami)

Zasady ochrony środowiska Wykonawca umieści  w projekcie zagospodarowania Placu Budowy.

Wykonawca w sposób szczególny zobowiązany jest przygotować i prowadzić prace w takiej technologii, aby  ingerencja w środowisko była możliwie jak najmniej inwazyjna.

## Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.( z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Na terenie budowy Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy rozmieszczony w ilościach niezbędnych dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej na placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca  odpowiada za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel. Szczegółowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej Wykonawca zawrze w projekcie zagospodarowania Placu Budowy.

## Ograniczenia techniczno- organizacyjne

Wykonawca zabezpieczy  na swój koszt wykonane roboty przed wpływami atmosferycznymi do czasu ich zakończenia lub uzyskania przez nie takich parametrów , na które nie będą miały wpływu niesprzyjające warunki atmosferyczne.  Wykonawca musi brać pod uwagę  ograniczenia  wynikające ze szczegółowych specyfikacji technicznych, w tym w szczególności ochrony środowiska. Z dostępnych informacji wynika, że na terenie  parku w czasie wojny mógł znajdować się cmentarz, a potem składowisko gruzu. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć w swojej ofercie utrudnienia wynikające z wymienionych powyżej faktów.

## Eksploatacja sprzętu budowlanego i rusztowań

Wykonawca powinien zapewnić takie narzędzia,  wyposażenie, instrumenty i materiały, które mogą być używane w procesie budowy. Wszelki sprzęt zmechanizowany wykorzystywany na budowie przez Wykonawcę musi posiadać niezbędne świadectwa legalizacji, dopuszczenia do ruchu itp., a jego operatorzy będą posiadali odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie. Rusztowania i konstrukcje wsporcze używane na placu budowy muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności uczyni zadość wymaganiom następujących przepisów:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlanych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Szczegółowe wytyczne BHP Wykonawca zamieści w Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

## Materiały

### Wymagania ogólne

Materiały stosowane do wykonywania zamówienia musza być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie czego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, na jego żądanie certyfikaty i dopuszczenia celem uzgodnienia i zastosowania na budowie.

### Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca  samodzielnie na własny koszt i ryzyko dokonuje wyboru źródeł zaopatrzenia w niezbędne materiały budowlane. Na żądanie Inspektora Nadzoru jest on zobowiązany wskazać  źródło zaopatrzenia dla wskazanego konkretnie materiału lub jego partii.

### Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą stosowane. Materiały, szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.: materiały pyliste) będą stosowane pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

### Dostawa materiału na budowę

Wykonawca dba, aby dostawa sprzętu i materiałów odpowiadała postępowi robót. Inspektor Nadzoru kontroluje zgodność materiałów z wymogami specyfikacji przed ich wbudowaniem. Materiał odrzucony w momencie dostawy nie powinien być  rozładowany i przechowywany na Placu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane zamianą wadliwych materiałów.

### Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie materiału do czasu, gdy będą one potrzebne do robót. Powinny one być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem taki sposób, by zachowały swoją jakość i właściwości Składowane tymczasowo materiały i urządzenia Wykonawca  zabezpieczy przed kradzieżą na własny koszt.

## Wykonanie robót

Szczegółowe zasady wykonywania robót zamieszczone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych  zwanych dalej SST.

Wykonawca przeprowadzi na swój koszt  jedno szkolenia  załogi Użytkownika dotyczące wszystkich systemów i urządzeń zainstalowanych w obiekcie przed ich odbiorem końcowym.

Wykonawca dokonania rozruchu wszystkich urządzeń, systemów i instalacji zapewniając do tego celu wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne.

## Kontrola jakości

### Program  Jakości

Wykonawca  opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Program Jakości. Przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie umową.

Kontrolą jakości będą objęte wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy.

### Wykonywanie badań i pomiarów

Badania będą wykonywane zgodnie z Programem Jakości oraz dodatkowo z inicjatywy Inspektora Nadzoru, który uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek, badania materiałów i robót na Placu Budowy. Koszty badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru ponosi Zamawiający.

Sprawdzenie  wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a w szczególności:

| PN-ISO-7737:1994 | Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów |
| --- | --- |
| PN-ISO-3443-7:1994 | Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna |
| PN-ISO 3443-8:1994 | Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. |
| PN-ISO 3443-5:1994 | Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji |
| PN-ISO- 7976-2 | Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych |
| PN-ISO 7976-1:1994 | Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy |

### Wyposażenie kontrolno-pomiarowe na potrzeby Inżyniera

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru stały dostęp na Placu Budowy do podstawowych urządzeń kontrolno-pomiarowych:

  - miarka stalowa zwijana długości 10 m

  - taśma stalowa długości 30 m,

  - poziomica stalowa długości 2m

### Jednostki miar

Jednostki miar będą określane jedynie w Międzynarodowym Układzie Miar (SI) i muszą być zgodne z jednostkami użytymi w dokumentacji budowlanej oraz dokumentacji kosztorysowej.

## Praca w warunkach nocnych

Praca w warunkach nocnych może odbywać się tylko w uzasadnionych  przypadkach i musi być uzgodniona z Zamawiającym. O planowanym zamiarze prowadzenia prac w porze nocnej należy powiadomić Inspektora Nadzoru.

## Odbiór robót

### Założenia podstawowe

Dla poszczególnych typów robót, prace budowlane będą podlegały następującym etapom odbioru:

          - Odbiorowi Częściowemu,

          - Odbiorowi Robót Zanikających,

          - Odbiorowi Technicznemu

          - Odbiorowi Końcowemu,

          - Odbiorowi Pogwarancyjnemu

Opłaty związane z odbiorami przez odpowiednie służby lub instytucje oraz inne opłaty urzędowe związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie poniesie Wykonawca chyba, że strony umowy/kontraktu ustala to inaczej.

### Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających

Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających będą dokonywane w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu prac.    Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Inspektor Nadzoru ocenia jakość robót na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, próby w konfrontacji z Projektem, Specyfikacją i ustaleniami z Wykonawcą podjętymi w trakcie prowadzenia prac. Inspektor Nadzoru  potwierdza dokonanie odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Z odbioru częściowego i Odbioru Robót Zanikających sporządza się dodatkowo oddzielny protokół.

### Badania i pomiary końcowe

Badania i pomiary końcowe będą wykonane przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru, w sposób określony w Programie  Jakości.

### Odbiór techniczny

Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z Kierownikiem Budowy na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Kierownika Budowy po zakończeniu robót lub elementu. Do zgłoszenia Kierownik Budowy załącza Dokumentację budowy.

### Odbiór końcowy i przekazanie Użytkownikowi

Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do  odbioru końcowego .  Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca skompletuje   następujące dokumenty:

- Dokumentację Budowy z dodatkową dokumentacją, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu;

- Dokumentację powykonawczą:

  - Mapa inwentaryzacji geodezyjnej z naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy zasadniczej.

  - Specyfikacje i Projekt ze wszystkimi zmianami i ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji Kontraktu z Inspektorem Nadzoru

  - Dokumentacja powykonawcza w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

- Protokoły badań i pomiarów na przestrzeni całego przedsięwzięcia;

- Protokoły odbiorów technicznych;

- Pozytywne protokoły odbiorów przez Instytucje powołane zgodnie z Prawem Budowlanym tj,: Inspekcja Pracy, Inspektor Sanitarny, Ochrona Środowiska, Straż Pożarna,

- Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego;

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, wszelkie instrukcje eksploatacyjne i obsługi i bezpieczeństwa;

- Protokół z przeprowadzonych szkoleń załogi Użytkownika dotyczących wszystkich systemów i urządzeń zainstalowanych w obiekcie,

- Protokół z rozruchu instalacji obiektu;

- wszelkie dokumenty dopuszczeń dla  materiałów,

- dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) dla wszystkich urządzeń i systemów wraz z kopią powyższych dokumentów w formie elektronicznej w wersji polskiej i angielskiej

- części zamienne i materiały eksploatacyjne na okres 180 dni

- Dokumentem Odbioru Końcowego robót będzie protokół Odbioru robót sporządzony przez Komisję Odbiorową, której skład ustali Zamawiający. Podpisanie przez Komisję Odbiorową protokołu Odbioru Końcowego bez uwag jest podstawą do przejęcia obiektu przez Użytkownika.

### Gwarancja i Odbiór Powykonawczy

Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego rozpoczyna okres gwarancyjny za wykonane roboty. W okresie gwarancyjnym  Wykonawca zobowiązany jest do:

- usuwania na  żądanie Zamawiającego, Użytkownika lub Inspektora Nadzoru  usterek powstałych na skutek wad materiałów lub wadliwego wykonawstwa. Kontrola jakości wykonywanych prac podlega pomiarom, badaniom i odbiorom zgodnie z ustaleniami Specyfikacji dla okresu budowy;

Po upływie okresu gwarancji  Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokół Odbioru Pogwarancyjnego, załączając następujące dokumenty:

- protokoły badań i odbiorów prac związanych z usuwaniem usterek na przestrzeni całego okresu gwarancyjnego,

- protokoły przeglądów.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem usterek, zapewnieniem bezawaryjnej pracy urządzeń i zainstalowanych systemów oraz organizowaniem przeglądów w całym okresie gwarancyjnym.

Podpisanie przez Zamawiającego protokołu Odbioru Pogwarancyjnego kończy bieg okresu gwarancyjnego.

## Przepisy związane

1    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003r wraz z

późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 poz. 881 z  2004r

wraz z późniejszymi zmianami)

- Dyrektywa 89/106/EWG „ Wyroby budowlane”

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r  w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz.U nr 249 poz. 2496 z 2004r wraz z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 14 października 2004r w sprawie Europejskich Aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz.U.nr 237 poz. 2375 z  2004r z późniejszymi zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U z 2003r nr 169 poz. 1650 z  1997r z późniejszymi zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U nr 47 poz. 401 z 2003 r  z późniejszymi zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( DZ.U. nr 120 poz. 1126 z 2003r z późniejszymi zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 kwietnia 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa ( Dz.U. nr 91 poz. 858 z 2003r z późniejszymi zmianami ).